Бюджетное  учреждение

среднего профессионального образования

«Радужнинский профессиональный колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

БУ« Радужнинский

профессиональный колледж»

___________М.Н. Волков

06.08.2012г.№ 431

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП 02. «Электротехника  и  электроника»

(2 курс)

2012 год

Рабочая программа учебной дисциплины «ЭЛЕКТРОТЕХНика и электроника» разработана в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин

Программа разработана на основе Комплекта учебной документации по программе «Электротехника», Авторы: Володарская Анна Арнольдовна, Петрова Инна Николавевна

Рекомендована Методическим Советом БУ СПО «Радужнинский профессиональный колледж»

Заключение Методического Совета № 6  от  08.06.2012 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| # условия реализации учебной дисциплины | 15 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 16 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника и электроника

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника»  предназначена  для  изучения электротехники  и электроники в учреждениях среднего профессионального образования для специальности

131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный  цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

При освоении  профессий НПО технического профиля электротехника  и электроника изучается по программе учебной дисциплины «Электротехника».

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

1. классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

2. методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

3. основные законы электротехники;

4. основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

5. основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

6. основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

7. параметры электрических схем и единицы их измерения;

8. принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

9. принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических  и электронных устройств и приборов;

10. свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

11. способы получения, передачи и использования электрической энергии;

12. устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

13. характеристики и параметры электрических и магнитных полей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

1. подбирать  устройства  электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

2. правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

3. рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

4. снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

5. собирать электрические схемы;

6. читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и приобретения соответствующих компетенций:

общими компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести  за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
    1. Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. 
    ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 
    ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации скважин. 
    ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях. 
    ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
    ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 
    2. Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования. 
    ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 
    ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования.

В профильную составляющую  входит профессионально направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся  профессиональных компетенций.

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторно-практическими работами.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 67часов;

самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 97 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 67 |
| в том числе: |  |
| Лабораторно-практические работы | 31 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 30 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ | Основные свойства и характеристики электрического поля. Влияние электрического поля на проводники и диэлектрики. Электрическая емкость, конденсаторы, емкостные элементы. Способы соединения конденсаторов. Зарядка и разрядка конденсатора. | 1 | 2 |
|  | Лабораторно-практическая работа №1 Исследование электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединении конденсаторов | 2 | 2 |
| Тема 2. Электрические цепи постоянного тока | Общие сведения. Элементы электрической цепи постоянного тока. Положительное направление токов и напряжений. Закон Ома. Резисторы и резистивные элементы. Способы соединения резисторов | 1 1 2 2 1 2 2 | 2 |
|  | Источники электрической энергии постоянного тока. Электродвижущая сила. Источник ЭДС и источник тока. Первый и второй законы Кирхгофа. Обобщенный закон Ома. Применение закона Ома и законов Кирхгофа для расчетов электрических цепей. Метод эквивалентного преобразования схем. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическая работа №2 Опытная проверка закона Ома для цепи постоянного тока с одним источником энергии |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическая работа №3 Исследование режимов работы электрической цепи |  | 2 |
|  | Метод узловых потенциалов. Метод контурных токов. Принцип и метод наложения (суперпозиции). Работа и мощность в цепи постоянного тока. Энергетический баланс. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическая работа №4 Измерение потенциалов в электрической цепи. Построение потенциальной диаграммы |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическая работа №5 Исследование электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединении резисторов |  | 2 |
|  | Лабораторно-практическая работа №6 Опытная проверка результатов преобразования треугольника сопротивлений в звезду и наоборот | 2 | 2 |
|  | Лабораторно-практическая работа №7 Измерение потерь напряжения в проводах электрической цепи | 2 | 2 |
|  | Лабораторно-практическая работа №8 Опытная проверка принципа наложения токов | 2 | 2 |
|  | Лабораторно-практическая работа №9 Опытное изучение законов Кирхгофа | 2 | 2 |
|  | Лабораторно-практическая работа №10 Определение тока в разветвленной цепи методом активного двухполюсника | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу; внеаудиторная самостоятельная работа. |  | 3 | 3 |
| тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Общие сведения об электроустановках. Охрана труда при выполнении электротехнических работ. - Понятие электрической цепи. Основные элементы электрической цепи. - Электрические цепи постоянного тока. - Источники ЭДС и источники тока. - Методы расчета электрических цепей. - Правила выполнения электрических схем. |  |  |  |
| Тема 3. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ | Основные свойства и характеристики магнитного поля. Элементы магнитной цепи. Закон полного тока. Уравнения состояния магнитной цепи. Магнитные свойства ферромагнитных материалов. Расчет неразветвленной магнитной цепи. | 1 | 2 |
|  | Электромагнитные силы. Электромагнитная индукция. Самоиндукция, индуктивность и индуктивный элемент. Вихревые токи. | 1 | 1 |
|  | Лабораторно-практическая работа №11 Исследование явлений электромагнитной индукции и самоиндукции | 2 | 2 |
| Тема 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА | Общие сведения. Элементы электрической цепи синусоидального тока. Источники электрической энергии синусоидального тока. Максимальное, среднее и действующее значения синусоидальных величин. Способы представления синусоидальных величин. Закон Ома в комплексной форме для резистивного, индуктивного и емкостного элементов. | 1 1 1 2 2 1 | 2 2 2 2 2 2 |
|  | Первый и второй законы Кирхгофа в комплексной форме. Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока. Электрическая цепь с последовательным соединением элементов. Резонанс напряжений. Электрическая цепь с параллельным соединением ветвей. Резонанс токов. |  |  |
|  | Энергетические процессы в резистивном, индуктивном и емкостном элементах. Активная, реактивная, комплексная и полная мощности в цепи синусоидального тока. Энергетический баланс в цепи синусоидального тока. Пассивные четырех- и трехполюсники. Электрические фильтры |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа №12 Исследование неразветвленной цепи переменного тока, содержащей активное, индуктивное и емкостное сопротивления. Резонанс напряжений |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа №13 Исследование электрической цепи переменного тока при параллельном соединении катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс токов. |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа №14 Измерение параметров индуктивно-связанных катушек |  |  |
| Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу; внеаудиторная самостоятельная работа. |  | 5 | 3 |
| тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Электротехнические материалы, изделия и работы с ними. - Электромагнитная индукция. Правило Ленца. -- Использование явления взаимоиндукции в электротехнических устройствах. |  |  |  |
| Тема 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | Классификация средств, видов и методов электрических измерений. Погрешности измерения и классы точности. Потребление электрической энергии электроизмерительными приборами. Механические узлы электромеханических показывающих приборов. Электромеханические аналоговые показывающие приборы. | 1 | 2 |
|  | Логометры. Измерение энергии в электрических цепях синусоидального тока. Мостовые методы измерений. Компенсационный метод измерения. Электрические измерения неэлектрических величин. | 1 | 1 |
| Тема 6. ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ | Общие сведения. Соединение фаз источника энергии и приемника звездой. Соединение фаз источника энергии и приемника треугольником. Активная, реактивная и полная мощности трехфазного симметричного приемника. Сравнение условий работы трехфазного симметричного приемника при соединении его фаз треугольником и звездой. Методы измерений активной мощности и энергии в трехфазных электрических цепях. | 1 2 2 | 1 2 2 |
|  | Лабораторно-практическая работа №15 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии треугольником |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа №16 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии звездой |  |  |
| Тема 7. ТРАНСФОРМАТОРЫ | Общие сведения. Принцип действия однофазного трансформатора. Режим холостого хода трансформатора. Режим короткого замыкания трансформатора. Рабочий режим трансформатора. Внешняя характеристика и КПД трансформатора. | 1 | 2 |
|  | Трехфазные трансформаторы. Группы соединений обмоток трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов. Однофазные и трехфазные автотрансформаторы. Многообмоточные трансформаторы. Конструкция магнитопроводов и обмоток силовых трансформаторов. Измерительные трансформаторы. | 1 | 1 |
| Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу; внеаудиторная самостоятельная работа. |  | 5 | 3 |
| тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Электрические цепи трехфазного тока. |  |  |  |
| Тема 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА | Общие сведения. Устройство трехфазной асинхронной машины. Режимы работы трехфазной асинхронной машины. Вращающееся магнитное поле статора асинхронного двигателя. Вращающееся магнитное поле ротора и рабочее вращающееся магнитное поле асинхронного двигателя. | 1 | 1 |
|  | Энергетический баланс и КПД асинхронного двигателя. Вращающий момент и механическая характеристика асинхронного двигателя. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. Пуск асинхронного двигателя. Методы регулирования частоты вращения асинхронных двигателей. | 1 | 1 |
|  | Работа трехфазной асинхронной машины в режимах генератора и электромагнитного тормоза. Двухфазные и однофазные асинхронные двигатели. Устройство трехфазной синхронной машины. Режим работы трехфазной синхронной машины. Уравнение электрического состояния фазы синхронного генератора. | 1 | 1 |
|  | Работа синхронного генератора в электрической системе большой мощности. Электромагнитный момент и угловая характеристика синхронного генератора. U-образная характеристика синхронного генератора. Регулирование активной и реактивной мощностей синхронного генератора. Включение синхронного генератора параллельно электрической системе. | 1 | 1 |
|  | Уравнение электрического состояния, схема замещения и векторная диаграмма фазы синхронного двигателя. Электромагнитный момент, угловая и U-образная характеристики синхронного двигателя. Регулирование активной и реактивной мощностей синхронного двигателя. Пуск синхронного двигателя. | 1 | 1 |
| Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу; внеаудиторная самостоятельная работа. |  | 3 | 3 |
| тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей. -- Устройство, принцип работы и рабочий процесс синхронного генератора. |  |  |  |
| Тема 9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА | Общие сведения. Устройство электрической машины постоянного тока. Обмотки барабанного якоря. Режимы работы машины постоянного тока. Электродвижущая сила и электромагнитный момент машин постоянного тока. | 1 | 1 |
|  | Реакция якоря в машинах постоянного тока. Коммутация в машинах постоянного тока. Генератор с независимым возбуждением. Генератор с параллельным возбуждением. Генераторы с последовательным и смешанным возбуждением. | 1 | 1 |
|  | Параллельная работа генераторов с параллельным возбуждением. Общие свойства и характеристики двигателей постоянного тока. Двигатель с параллельным возбуждением. Двигатель в последовательным возбуждением. Двигатель со смешанным возбуждением. | 1 | 1 |
|  | Реверсирование и торможение двигателей постоянного тока. Энергетический баланс и КПД машин постоянного тока. Коллекторные двигатели синусоидального тока. Бесконтактные (вентильные) двигатели постоянного тока. | 1 | 1 |
| Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу; внеаудиторная самостоятельная работа. |  | 3 | 3 |
| тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Устройство и принцип действия машины постоянного тока. - Рабочий процесс машины постоянного тока. |  |  |  |
| Тема 10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ. | Общие сведения. Механизм электрического контакта. Электромеханические реле. Электрические аппараты управления приемниками электрической энергии. | 1 | 1 |
|  | Электрические аппараты распределения электрической энергии. Расцепители автоматов. Выключатели высокого напряжения. Шаговые двигатели. | 1 | 1 |
| Тема 11. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА | Общие сведения. Уравнение движения электропривода. Механические характеристики производственных механизмов и нагрузочные диаграммы электроприводов. Нагрев и охлаждение электродвигателя. | 1 | 1 |
|  | Выбор вида и типа электродвигателя. Номинальные режимы работы электродвигателей. Расчет мощности и выбор электродвигателя. Управление электроприводом. | 1 | 1 |
| Тема 12. ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ | Понятия о системах энергоснабжения. Выбор проводов электрической сети. Технические средства электрозащиты. | 1 | 2 |
| Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу; внеаудиторная самостоятельная работа. |  | 5 | 3 |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Установки резистивного электронагрева. - Электросварка. - Лазерные и электронно-лучевые установки для переплава металла. - Использование электроэнергии в электрохимическом производстве. - Защита окружающей среды от пыли с помощью электрических полей. - Лампы накаливания, газоразрядные лампы и другие источники света в твоей профессии. |  |  |  |
| Тема 13. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ | Сведения о полупроводниках. Контактные явления в полупроводниках. Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. | 1 | 2 |
|  | Полностью управляемые транзисторные ключи большой мощности. Тиристоры. Полупроводниковые резисторы, конденсаторы, оптоэлектронные приборы. Маркировка полупроводниковых приборов. | 1 | 1 |
| Тема 14. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ И СТАБИЛИЗАТОРЫ | Классификация электронных преобразовательных устройств. Неуправляемые однофазные выпрямители. Неуправляемые многофазные выпрямители. Стабилизаторы напряжения и тока. | 1 | 1 |
| Тема 15. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ | Классификация электронных усилителей. Усилительные каскады на биполярных транзисторах. Усилительные каскады на полевых транзисторах. Дифференциальный усилительный каскад постоянного тока. | 1 | 1 |
|  | Операционные усилители. Обратная связь в усилителях. Усилители с отрицательной обратной связью. Усилители мощности. | 1 | 1 |
| Тема 16. ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ИМПУЛЬСНЫЕ УСТРОЙСТВА | Генераторы синусоидальных колебаний. Нелинейный режим работы операционного усилителя. Компаратор. Ключевой режим работы транзистора. Логические элементы. Электронные импульсные устройства с временно устойчивыми состояниями. Электронные импульсные устройства с устойчивыми состояниями. Триггеры | 1 | 1 |
| Тема 17. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА | Арифметические основы цифровых логических автоматов. Цифровые логические автоматы без памяти. Цифровые логические автоматы с памятью. Цифровые логические автоматы с адресной выборкой. Запоминающие устройства. Цифроаналоговые преобразователи. Аналого-цифровые преобразователи. | 1 | 1 |
| Тема 18. МИКРОПРОЦЕССОРЫ, микроЭВМ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | Программируемые управляющие цифровые устройства. Микропроцессорные системы. Аналоговый электронный вольтметр постоянного напряжения. Цифровой электронный вольтметр постоянного напряжения. Электронный осциллограф. | 1 | 1 |
| Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу; внеаудиторная самостоятельная работа. |  | 6 | 3 |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Основные свойства и характеристики полупроводников. - Электрические переходы в полупроводниках. - Полупроводниковые диоды: устройство, принцип действия, вольт-амперная характеристика. - Классификация полупроводниковых диодов. - Биполярные транзисторы: устройство и принцип действия. - Выпрямители и сглаживающие фильтры. - Стабилизаторы напряжения. - Основные понятия цифровой электроники -- Последовательные цифровые устройства: триггеры, регистры, счетчики. |  |  |  |
|  | Теории: | 36 |  |
|  | Лабораторно-практических работ: | 31 |  |
|  | Самостоятельной работы: | 30 |  |
|  | Итого: | 97 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физика» и материально-техническая база.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

Оборудование для демонстраций и лабораторно-практических работ

по количеству обучающихся

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Немцов М.В., Немцова М.Л.. Электротехника и электроника .-М. Академия, 2010

- Фуфаева Л.И.. Электротехника. .-М. Академия, 2009

- Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника.-М. Академия, 2007

- Прошин В.М.. Электротехника.- М. Академия, 2012

- Лобзин С.А. Электротехника , лабораторный практикум.- М. Академия, 2010

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике.- М. Академия, 2008

- Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике.- М. Академия, 2008

8. Фуфаева Л.И.  Сборник практических задач по электротехнике.– М.

Академия, 2010

Дополнительные источники:

Электротехника/под ред.А.Я.Шихина.- М.,Высшая школа, 1991

Электротехника и электроника/под ред.М.К.Бечеева и др.- М.Высшая школа,

1991

электротехнике с основами электроники.-М.Высшая школа, 1992

Новиков П.Н., Кауфман В.Я., Толчеев О.В., Ярочкина Г.В., Шапкин Е.В. Задачник по электротехнике.-М.Высшая школа,1992

Руденко В.Н. Демонстрационный эксперимент по электротехнике. М.ВНМЦ, 1991

Электроника. Энциклопедический словарь.-М.Советская энциклопедия, 1991

INTERNET-РЕСУРСЫ:

- http://ktf.krk.ru/courses/foet/

(Сайт содержит информацию по разделу «Электроника»)

- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the

ory.html

(Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока»)

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm

(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника»)

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/

(Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии").

- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm

(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»).

- http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»).

- http://www.edu.ru.

http://www.experiment.edu.ru.

3.3  Учебно-методический комплекс  дисциплины

- комплект тестовых заданий по разделам курса;

- комплект типовых задач по разделам курса;

- инструкции к лабораторно-практическим работам;

- опорные конспекты.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения контроля знаний.

При оценивании знаний ориентиром являются примерные нормы оценки знаний и умений по электротехнике,  разработанные РАО РФ.

Оценка «5» («отлично») выставляется, если обучающийся владеет знаниями и умениями в объеме превышающем 95% содержания, соответствующего уровню требований стандарта.

Оценка «4» («хорошо») выставляется, если объем знаний и умений обучающегося составляет 80-95 % содержания, соответствующего уровню требований стандарта.

Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется, если обучающийся не владеет знаниями и умениями в объеме более 80% содержания, соответствующего уровню требований стандарта.

Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется, если обучающийся владеет знаниями и умениями в объеме оценки «3».

Методы контроля результатов обучения: 1. Устная проверка (фронтальная, индивидуальная); 2. Письменная проверка (диктанты, самостоятельные работы, тесты, контрольные работы); 3. Проверка практических умений (практические  работы); 4. Экзамен.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| освоение знаний: |  |
| 1. классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; | наблюдение за устным ответом; тестирование; |
| 2. методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; | решение задач |
| 3. основные законы электротехники; | наблюдение за устным ответом; тестирование; |
| 4. основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; | выполнение лабораторно-практических работ, выполнение самостоятельных работ; решение задач. |
| 5. основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; | наблюдение за устным ответом; тестирование |
| 6. основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; | наблюдение за устным ответом; тестирование |
| 7. параметры электрических схем и единицы их измерения; | выполнение лабораторно-практических работ, выполнение самостоятельных работ; решение задач. |
| 8. принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; | наблюдение за устным ответом; выполнение лабораторно-практических работ |
| 9. принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; | наблюдение за устным ответом; тестирование; |
| 10. свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; | наблюдение за устным ответом; тестирование; |
| 11. способы получения, передачи и использования электрической энергии; | наблюдение за устным ответом; тестирование; |
| 12. устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; | наблюдение за устным ответом; тестирование; |
| 13. характеристики и параметры электрических и магнитных цепей | наблюдение за устным ответом; тестирование; |
| овладение умениями: |  |
| 1. подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; | выполнение лабораторно-практических работ; выполнение самостоятельных работ; |
| 2. правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; | выполнение лабораторно-практических работ; выполнение самостоятельных работ; решение задач |
| 3. рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; | выполнение лабораторно-практических работ; выполнение самостоятельных работ; решение задач |
| 4. снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; | выполнение лабораторно-практических работ; выполнение самостоятельных работ; решение задач |
| 5. собирать электрические схемы; | выполнение лабораторно-практических работ; выполнение самостоятельных работ; решение задач |
| 6. читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | выполнение лабораторно-практических работ; выполнение самостоятельных работ; |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | - экзамен по завершению МДК |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; | - экспертное наблюдение и оценка работы на занятиях, при выполнении лабораторных, контрольных работ. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы | - экспертное наблюдение и оценка работы на занятиях, при выполнении лабораторных, контрольных работ. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - эффективный поиск необходимой информации; -использование различных источников, включая электронные. | - устный экзамен |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки новых приемов и оборудования; - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - экспертное наблюдение и оценка работы на занятиях, при выполнении лабораторных, контрольных работ. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы | - экспертное наблюдение и оценка работы на занятиях, при выполнении лабораторных, контрольных работ. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности | -экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной практике |
| ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. | -решать задачи практического содержания; выполнять необходимые расчеты | Практическая работа |
| ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации скважин | -решать задачи практического содержания; выполнять необходимые расчеты | Практическая работа |
| ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях. | -решать задачи практического содержания; выполнять необходимые расчеты | Практическая работа |
| ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин | -решать задачи практического содержания; выполнять необходимые расчеты | Практическая работа |
| ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. | -решать задачи практического содержания; выполнять необходимые расчеты | Практическая работа |
| ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. | -решать задачи практического содержания; выполнять необходимые расчеты | Практическая работа |
| ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования | -решать задачи практического содержания | Практическая работа |

Система оценки знаний традиционная по 5-ти бальной шкале

Разработчики:

БУ «Радужнинский

профессиональный колледж»  преподаватель                 Москалец Н.В.

Эксперты:

БУ «РПК»                                         методист                                   Боровлева Е.В.

Вспомогательная таблица для проверки соответствия результатов обучения содержанию обучения

| Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) в разделе 2.2. программы УД | Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | знания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | умения |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тема 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные свойства и характеристики электрического поля. Влияние электрического поля на проводники и диэлектрики. Электрическая емкость, конденсаторы, емкостные элементы. Способы соединения конденсаторов. Зарядка и разрядка конденсатора. |  | + | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + |  | + |  | + |  |  |  |
| Лабораторно-практическая работа №1 Исследование электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединении конденсаторов | + | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Тема 2. Электрические цепи постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие сведения. Элементы электрической цепи постоянного тока. Положительное направление токов и напряжений. Закон Ома. Резисторы и резистивные элементы. Способы соединения резисторов |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Источники электрической энергии постоянного тока. Электродвижущая сила. Источник ЭДС и источник тока. Первый и второй законы Кирхгофа. Обобщенный закон Ома. Применение закона Ома и законов Кирхгофа для расчетов электрических цепей. Метод эквивалентного преобразования схем. |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Лабораторно-практическая работа №2 Опытная проверка закона Ома для цепи постоянного тока с одним источником энергии | + | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Лабораторно-практическая работа №3 Исследование режимов работы электрической цепи | + | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Метод узловых потенциалов. Метод контурных токов. Принцип и метод наложения (суперпозиции). Работа и мощность в цепи постоянного тока. Энергетический баланс. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Лабораторно-практическая работа №4 Измерение потенциалов в электрической цепи. Построение потенциальной диаграммы | + | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Лабораторно-практическая работа №5 Исследование электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединении резисторов | + | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Лабораторно-практическая работа №6 Опытная проверка результатов преобразования треугольника сопротивлений в звезду и наоборот | + | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Лабораторно-практическая работа №7 Измерение потерь напряжения в проводах электрической цепи | + | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Лабораторно-практическая работа №8 Опытная проверка принципа наложения токов | + | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Лабораторно-практическая работа №9 Опытное изучение законов Кирхгофа | + | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Лабораторно-практическая работа №10 Определение тока в разветвленной цепи методом активного двухполюсника | + | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Тема 3. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные свойства и характеристики магнитного поля. Элементы магнитной цепи. Закон полного тока. Уравнения состояния магнитной цепи. Магнитные свойства ферромагнитных материалов. Расчет неразветвленной магнитной цепи. |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |
| Электромагнитные силы. Электромагнитная индукция. Самоиндукция, индуктивность и индуктивный элемент. Вихревые токи. |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |
| Лабораторно-практическая работа №11 Исследование явлений электромагнитной индукции и самоиндукции | + | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Тема 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие сведения. Элементы электрической цепи синусоидального тока. Источники электрической энергии синусоидального тока. Максимальное, среднее и действующее значения синусоидальных величин. Способы представления синусоидальных величин. Закон Ома в комплексной форме для резистивного, индуктивного и емкостного элементов. |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + |
| Первый и второй законы Кирхгофа в комплексной форме. Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока. Электрическая цепь с последовательным соединением элементов. Резонанс напряжений. Электрическая цепь с параллельным соединением ветвей. Резонанс токов. |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + |
| Энергетические процессы в резистивном, индуктивном и емкостном элементах. Активная, реактивная, комплексная и полная мощности в цепи синусоидального тока. Энергетический баланс в цепи синусоидального тока. Пассивные четырех- и трехполюсники. Электрические фильтры |  | + | + |  |  | + |  |  | + | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |
| Лабораторно-практическая работа №12 Исследование неразветвленной цепи переменного тока, содержащей активное, индуктивное и емкостное сопротивления. Резонанс напряжений | + | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Лабораторно-практическая работа №13 Исследование электрической цепи переменного тока при параллельном соединении катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс токов. | + | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Лабораторно-практическая работа №14 Измерение параметров индуктивно-связанных катушек | + | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Тема 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Классификация средств, видов и методов электрических измерений. Погрешности измерения и классы точности. Потребление электрической энергии электроизмерительными приборами. Механические узлы электромеханических показывающих приборов. Электромеханические аналоговые показывающие приборы. | + | + | + | + |  |  | + | + | + |  |  | + | + | + |  | + | + |  | + |
| Логометры. Измерение энергии в электрических цепях синусоидального тока. Мостовые методы измерений. Компенсационный метод измерения. Электрические измерения неэлектрических величин. | + | + | + | + |  |  | + | + | + |  |  | + | + | + |  | + | + |  | + |
| Тема 6. ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие сведения. Соединение фаз источника энергии и приемника звездой. Соединение фаз источника энергии и приемника треугольником. Активная, реактивная и полная мощности трехфазного симметричного приемника. Сравнение условий работы трехфазного симметричного приемника при соединении его фаз треугольником и звездой. Методы измерений активной мощности и энергии в трехфазных электрических цепях. | + | + | + | + |  |  | + | + | + |  |  | + | + | + |  | + | + |  | + |
| Лабораторно-практическая работа №15 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии треугольником | + | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Лабораторно-практическая работа №16 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии звездой | + | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Тема 7. ТРАНСФОРМАТОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие сведения. Принцип действия однофазного трансформатора. Режим холостого хода трансформатора. Режим короткого замыкания трансформатора. Рабочий режим трансформатора. Внешняя характеристика и КПД трансформатора. | + | + | + | + |  | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  | + |
| Трехфазные трансформаторы. Группы соединений обмоток трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов. Однофазные и трехфазные автотрансформаторы. Многообмоточные трансформаторы. Конструкция магнитопроводов и обмоток силовых трансформаторов. Измерительные трансформаторы. | + | + | + | + |  | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  | + |
| Тема 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие сведения. Устройство трехфазной асинхронной машины. Режимы работы трехфазной асинхронной машины. Вращающееся магнитное поле статора асинхронного двигателя. Вращающееся магнитное поле ротора и рабочее вращающееся магнитное поле асинхронного двигателя. |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |
| Энергетический баланс и КПД асинхронного двигателя. Вращающий момент и механическая характеристика асинхронного двигателя. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. Пуск асинхронного двигателя. Методы регулирования частоты вращения асинхронных двигателей. |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |
| Работа трехфазной асинхронной машины в режимах генератора и электромагнитного тормоза. Двухфазные и однофазные асинхронные двигатели. Устройство трехфазной синхронной машины. Режим работы трехфазной синхронной машины. Уравнение электрического состояния фазы синхронного генератора. |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |
| Работа синхронного генератора в электрической системе большой мощности. Электромагнитный момент и угловая характеристика синхронного генератора. U-образная характеристика синхронного генератора. Регулирование активной и реактивной мощностей синхронного генератора. Включение синхронного генератора параллельно электрической системе. |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |
| Уравнение электрического состояния, схема замещения и векторная диаграмма фазы синхронного двигателя. Электромагнитный момент, угловая и U-образная характеристики синхронного двигателя. Регулирование активной и реактивной мощностей синхронного двигателя. Пуск синхронного двигателя. |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |
| Тема 9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие сведения. Устройство электрической машины постоянного тока. Обмотки барабанного якоря. Режимы работы машины постоянного тока. Электродвижущая сила и электромагнитный момент машин постоянного тока. |  | + | + | + | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |
| Реакция якоря в машинах постоянного тока. Коммутация в машинах постоянного тока. Генератор с независимым возбуждением. Генератор с параллельным возбуждением. Генераторы с последовательным и смешанным возбуждением. |  | + | + | + | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |
| Параллельная работа генераторов с параллельным возбуждением. Общие свойства и характеристики двигателей постоянного тока. Двигатель с параллельным возбуждением. Двигатель в последовательным возбуждением. Двигатель со смешанным возбуждением. |  | + | + | + | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |
| Реверсирование и торможение двигателей постоянного тока. Энергетический баланс и КПД машин постоянного тока. Коллекторные двигатели синусоидального тока. Бесконтактные (вентильные) двигатели постоянного тока. |  | + | + | + | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |
| Тема 10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие сведения. Механизм электрического контакта. Электромеханические реле. Электрические аппараты управления приемниками электрической энергии. | + |  | + | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  |  | + |
| Электрические аппараты распределения электрической энергии. Расцепители автоматов. Выключатели высокого напряжения. Шаговые двигатели. | + |  | + | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  |  | + |
| Тема 11. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие сведения. Уравнение движения электропривода. Механические характеристики производственных механизмов и нагрузочные диаграммы электроприводов. Нагрев и охлаждение электродвигателя. | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |
| Выбор вида и типа электродвигателя. Номинальные режимы работы электродвигателей. Расчет мощности и выбор электродвигателя. Управление электроприводом. | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |
| Тема 12. ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Понятия о системах энергоснабжения. Выбор проводов электрической сети. Технические средства электрозащиты. |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  |  | + |
| Тема 13. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о полупроводниках. Контактные явления в полупроводниках. Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. | + |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + |  |  |  | + |
| Полностью управляемые транзисторные ключи большой мощности. Тиристоры. Полупроводниковые резисторы, конденсаторы, оптоэлектронные приборы. Маркировка полупроводниковых приборов. | + |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + |  |  |  | + |
| Тема 14. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ И СТАБИЛИЗАТОРЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Классификация электронных преобразовательных устройств. Неуправляемые однофазные выпрямители. Неуправляемые многофазные выпрямители. Стабилизаторы напряжения и тока. | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |
| Тема 15. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Классификация электронных усилителей. Усилительные каскады на биполярных транзисторах. Усилительные каскады на полевых транзисторах. Дифференциальный усилительный каскад постоянного тока. | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |
| Операционные усилители. Обратная связь в усилителях. Усилители с отрицательной обратной связью. Усилители мощности. | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |
| Тема 16. ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ИМПУЛЬСНЫЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генераторы синусоидальных колебаний. Нелинейный режим работы операционного усилителя. Компаратор. Ключевой режим работы транзистора. Логические элементы. Электронные импульсные устройства с временно устойчивыми состояниями. Электронные импульсные устройства с устойчивыми состояниями. Триггеры | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |
| Тема 17. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арифметические основы цифровых логических автоматов. Цифровые логические автоматы без памяти. Цифровые логические автоматы с памятью. Цифровые логические автоматы с адресной выборкой. Запоминающие устройства. Цифроаналоговые преобразователи. Аналого-цифровые преобразователи. | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |
| Тема 18. МИКРОПРОЦЕССОРЫ, микроЭВМ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программируемые управляющие цифровые устройства. Микропроцессорные системы. Аналоговый электронный вольтметр постоянного напряжения. Цифровой электронный вольтметр постоянного напряжения. Электронный осциллограф | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + |